金泰学府外墙装饰工程铝板材料招标

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝单板 | 3mm厚 | ㎡ | 1430.00 | 各楼工程量:1#楼126.94㎡,2#楼130.49㎡,3#楼279.73㎡,5#楼281.22㎡,6#楼281.22㎡,s1#楼330.4㎡ 暂定清单量，以实际方量为准。 |
| 2 | 铝单板雨棚 | 3mm厚 | ㎡ | 375.00 | 各楼工程量:1#楼17.17㎡,2#楼63.03㎡,3#楼57.98㎡,5#楼57.98㎡,6#楼57.98㎡,s1#楼118.02㎡ 暂定清单量，以实际方量为准。 |
| 3 | 型材造型槽 | 3mm厚 | 米 | 200.00 | 各楼工程量:1#楼19米,2#楼18.95米,3#楼52.92米,5#楼54.57米,6#楼54.56米 暂定清单量，以实际方量为准。 |