泰盛广场车库B3层地面入口及排水沟篦子维修工程

工程量明细

	一、泰盛负三层坡道入口地面维修

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	拆除地面（只拆除第一层，原基础不动）
	56
	平方

	2
	C40早强自密、防渗漏（含商砼车禁区费用及二次向地下三层运输费用）；厚度25cm
	56
	平方

	3
	钢筋8＃、单层钢筋网 
	56
	平方

	4
	地面金刚砂
	56
	平方

	5
	人工费
	1
	项

	6
	防水施工
	1
	项

	7
	垃圾清运（不得使用甲方垃圾池）
	1
	项

	
二、地篦子下沉维修

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	砌割地篦两侧地及拆除
	23
	米

	2
	做地沟壳子板
	23
	米

	3
	积水排水沟宽30cm，底排水坡度
	1
	项

	4
	C40早强自密、防渗漏 （宽度及厚度根据现场尺寸定）
	23
	米

	5
	垃圾清运（不得使用甲方垃圾池）
	1
	项


