泰盛广场电梯配件采购招标

一、项目概况

本项目为电梯配件采购项目，旨在通过公开招标的方式，选择一家具有相关资质、技术实力和服务能力的供应商，为甲方提供高质量的电梯配件。

二、本次招标包括但不限于以下电梯配件:

电梯控制系统配件

电梯门系统配件

电梯曳引系统配件

电梯安全保护装置

其他电梯相关配件(具体见清单）

三、技术要求

所有电梯配件应符合国家相关标准和规范，确保产品质量可靠。投标方需提供详细的产品技术规格书和质量保证书。

投标方应确保所提供的电梯配件与甲方现有电梯系统兼容。

四、交货时间与地点

交货时间:合同签订后__15__天内。

交货地点:甲方指定地点。

五、质保与售后服务

投标方应提供至少___2__年的质保期，质保期内因产品质量问题导致的故障，投标方应免费维修或更换。

投标方应提供___24___小时售后服务热线，确保在接到甲方通知后____24__小时内响应，并在___48___小时内解决问题。

1、一期直梯蒂森：

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC2印板 | 个 | 1 | 蒂森MC2 |  |
| 2 | MF3印板 | 个 | 2 | MF3方芯片 |  |
| 3 | MF4印板 | 个 | 2 | MF4方印版 |  |
| 4 | 微科电梯光幕 | 对 | 3 | WECO-917A61-AC220 |  |
| 5 | 门机控制盒 | 个 | 1 | 黑色bg101-s20p4a |  |
| 6 | 客梯门机马达 | 个 | 2 | 蒂森直梯TCM-MC2 | 含安装 |
| 7 | 货梯门机马达 | 个 | 1 | 蒂森直梯TCM-MC2 | 含安装 |
| 8 | 外呼显示 | 个 | 2 | 蒂森外呼 |  |
| 9 | 轿厢显示板 | 个 | 1 | 蒂森直梯TCM-MC2 |  |
| 10 | 曳引钢丝绳10mm | 套 7根x128米 | 1 |  | 含安装 |
| 11 | 曳引钢丝绳10mm | 套 5根x230米 | 1 |  | 含安装 |
| 12 |  |  |  |  |  |

- 二期直梯迅达：

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源（抱闸）板 | 个 | 1 | 迅达直梯5400-5500 |  |
| 2 | XIOCF | 个 | 1 | 迅达直梯5400-5500 |  |
| 3 | MX7.2主板 | 个 | 1 | 迅达直梯5400-5500 |  |
| 4 | 轿顶板 | 个 | 1 | 迅达直梯5400-5500 |  |
| 5 | 光幕 | 个 | 2 | 迅达直梯5400-5500 |  |
| 6 | V35马达 | 个 | 1 | 迅达直梯5400-5500 | 含安装 |
| 7 | 井道编码器 | 个 | 1 | 迅达直梯5400-5500 | 含安装 |
| 8 | 轿内显示印版 | 个 | 1 | 迅达直梯5400-5500 |  |
| 9 | 曳引钢丝绳8mm | 套 7根x234米 | 1 |  | 含安装 |
| 10 | 限速器钢丝绳6mm | 1根234米 | 1 |  | 含安装 |
| 11 | V15马达 | 个 | 1 | 迅达直梯5400-5500 | 含安装 |

- 迅达扶梯

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F5扶梯上印版 | 个 | 1 | 迅达9000 |  |
| 2 | F5扶梯下印版 | 个 | 1 | 迅达9000 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |